*Załącznik nr 3 do ZO-17/20/BD*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Dotyczy: dostawy materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Końcówki o pojemności 10 µl do pipet automatycznych  - długość maksymalna do 32 mm. Oznaczenie dwóch objętości : 2 µl oraz 10µl za pomocą dodatkowych obręczy na końcówce  - końcówka nie silikowana, bezbarwna niskoretencyjne  - niskie zatrzymanie próbki ( w końcówce ma pozostawać do 0,1% dozowanej próbki)  - zgodne z normą 3127 ( dotyczy zawartości metali ciężkich) - pasujące do pipet GILSON, HTL, BIOHT,CAPP. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki o pojemności 200 µl do pipet automatycznych - długość do 51,5 mm.  - średnica pod kołnierzem do 5 mm - końcówka nie silikowana, bezbarwna  - niskoretencyjne - niskie zatrzymanie próbki ( w końcówce ma pozostawac do 0,1% dozowanej próbki)  - zgodne z normą 3127 ( dotyczy zawartości metali ciężkich) - pasujące do pipet GILSON, HTL, BIOHT,CAPP. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki o pojemności 1000 µl do pipet automatycznych - średnica pod kołnierzem maksymalnie 7,6mm - końcówka nie silikowana,  - niskoretencyjne - zgodne z normą 3127 ( dotyczy zawartości metali ciężkich) - pasujące do pipet GILSON, HTL, BIOHT,CAPP. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki o pojemności 5000 µl do pipet automatycznych - końcówka nie silikowana, - pasujące do pipet GILSON, HTL, BIOHT. | 250 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Mikropłytki 24-dołkowe do hodowli komórek, sterylne - wykonane z przezroczystego polistrenu, wolnego od metali ciężkich - dno dołka płaskie -powierzchnia modyfikowana do hodowli komórek adherentnych - powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 objętość robocza dołka 0,5 -1,5ml - dołki kodowane alfanumerycznie -sterylizowane radiacyjnie (zgodne z normą ISO 11137) - niepirogenne, nietoksyczne, wolne od DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka  - z przykrywką posiadającą pierścienie kondensacyjne - pakowane indywidualnie - jednorazowego użytku | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szalki Petriego do hodowli komórek, sterylne wym : 100 mm x 20 mm - wykonane z przezroczystego polistrenu, - z wentylacją -powierzchnia dna szalki modyfikowana do hodowli komórek adherentnych  - powierzchnia wzrostu 58 cm 2, objętość robocza szalki 16-17 ml -sterylizowane radiacyjnie (zgodne z normą ISO 11137) - niepirogenne, nietoksyczne, wolne od DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka i metali ciężkich - jednorazowego użytku | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szalki Petriego do hodowli komórek, sterylne wym : 35 mm x 10 mm - wykonane z przezroczystego polistrenu, - z wentylacją -powierzchnia dna szalki modyfikowana do hodowli komórek adherentnych  - powierzchnia wzrostu 8,7 cm 2, objętość robocza szalki 3ml - sterylizowane radiacyjnie (zgodne z normą ISO 11137) - niepirogenne, nietoksyczne, wolne od DNAz, RNAz, oraz DNA człowieka i metali ciężkich , jednorazowego użytku | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do mrożenia komórek o pojemności 2 ml-2-2ml sterylne z nakrętką  - probówki do przechowywania materiału biologicznego w ciekłaym azocie  - wykonane z polipropylenu  - z gwintem zewnętrznym - nakrętka polipropylenowa - probówki posiadające podstawę umożliwiającą samodzielne stanie na blacie roboczym  - profil dna okrągły - zakres temperatur -196°C-+121°C - wolne od DNaz, RNaz oraz DNA człowieka - nie cytoksyczne, nie pirogenne, nie mutagenne - certyfikowane jako wyrób medyczny - dno wzmocnione | 500 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Filtry strzykawkowe 0,22um, polietersulfonowe (PES**)** w polipropylenowym zamknieciu, łącznie, wlot/wylot: damski Luer-Lok/ męski Luer-slip w rozmiarze 25mm obj. zatrzymania filtra ˂100µL | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry strzykawkowe 0,22um, polietersulfonowe (PES) w polipropylenowym zamknieciu, łącznie, wlot/wylot: damski Luer-Lok/ męski Luer-slip w rozmiarze 13mm obj. zatrzymania filtra ˂25µL | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtry strzykawkowe 0,22um, teflonowe (PTFE) łącznie, wlot/wylot: damski Luer-Lok/ męski Luer-slip w rozmiarze 25mm obj. zatrzymania filtra ˂100µL | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Membrana PVDFnadająca się do procedury Western Blot (Immobilon P), pory o średnicy 0,45um, 26,5 cm x x3,75um | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Membrana nitrocelulozowa naładowana dodatnio, nadająca się do procedury Western Blot (blottingu), w rolce o wymiarach ok. 30 cm x 4m średnica porów 0,45 um | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Membrany (worki) dializacyjne przeznaczone do dializowania białek, o wartości odcięcia ˂15 kDa, szerokość 22,5 mm, długość 30m | 100 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Pęsety długie około 300 mm - ze stali szlachetnej (18/10) - końce zaokrąglone -ze żłobkowanymi uchwytami - autoklawowalne | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta precyzyjna (mikropęseta) - ze stali szlachetnej  - końcówka mocno zagięta, bez żłobień - autoklawowalne  - szerkość końcówki 0,2 mm | 1 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Szalki do hodowli komórek adherentnych o średnicy 10 cm, sterylne (jałowe) bez pirogenów | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura, szklane, o dł 150mm | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipety serologiczne o objętości 5 ml jałowe (sterylne) pakowane pojedyńczo, bez pirogenów, nietoksyczne, nadające się do pracy z hodowlami komórkowymi | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipety serologiczne o objętości 10 ml jałowe (sterylne) pakowane pojedyńczo, bez pirogenów, nietoksyczne, nadające się do pracy z hodowlami komórkowymi | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipety serologiczne o objętości 25 ml jałowe (sterylne) pakowane pojedyńczo, bez pirogenów, nietoksyczne, nadające się do pracy z hodowlami komórkowymi | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pipety serologiczne o objętości 50 ml jałowe (sterylne) pakowane pojedyńczo, bez pirogenów, nietoksyczne, nadające się do pracy z hodowlami komórkowymi | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | Naczynka Lab Tek II 8-komorowe, dno szklane, sterylne | 32 |  |  |  |  |  |
| 8 | Naczynka Lab Tek II 4-komorowe, dno szklane, sterylne | 16 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Probówki wirówkowe stożkowodenne o obj. 50 mlz zakrętką, jałowe (strerylne), bez pirogenów, wolne od DNA iRNA, nadające się do wirowania w przyspieszeniach do 25 000 x g | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet o obj. 200 ulpakowane w workach, nadające się do sterylizacji w autoklawie parowym w 121 °C przez 21 min | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet o obj. 1000 ulpakowane w workach, nadające się do sterylizacji w autoklawie parowym w 121 °C przez 21 min | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf o objętości 1,5ml, pakowane w workach nadające się do sterylizacji w autoklawie parowym w 121 °C przez 21 min | 500 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Końcówka do pipet automatycznych, żólta (Gilson , Biohit, HTL ), 200μl | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka do pipet automatycznych, niebieska ( uniwersalna ), 1000μl | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, uniwesalna, długość 4,5 cm, 10μl | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem 10 uL | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem 200 uL | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem 1000 uL | 1 000 |  |  |  |  |  |

**Zadanie nr 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa/producent/nr katalogowy)** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto PLN** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto PLN** |
| 1 | Szalki do hodowli komórek adherentnych , sterylne, średnica 10 cm Specyfikacja: • wymiar szalki 100x20 mm • powierzchnia modyfikowana do hodowli komórek adherentnych • przezroczyste wieczko i denko • objętość maksymalna 100 ml, objętość robocza 16-17 ml • powierzchnia hodowlana: 58 cm2 • materiał wykonania: polistyren, wolny od metali ciężkich • sterylne, sterylizacja SAL 10-3 • jednorazowego użytku • wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA i pirogenów, zawartość nie wykazuje cytotoksyczności • zakres temperatury stosowania: od -20°C do 60° | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta szklana typu Pasteura, długość 230mm, bez zatyczki z waty, niesterylne | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki mrożeniowe do hodowli komórkowych 2 mL Sterylne, nie cytotoksyczne, nie mutagenne, bez pirogenów | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do hodowli komórek adherentnych, sterylne, przezroczyste, 24-dołkowe Specyfikacja: • płytka 24-dołkowa, płaskie dno dołków • powierzchnia modyfikowana do hodowli komórek adherentnych • przezroczyste ścianki i dno • przezroczyste wieczko z pierścieniami kondensacyjnymi • objętość maksymalna 3,3 ml, objętość robocza 0,5-1,5 ml • powierzchnia hodowlana jednego dołka: 1,9 cm2 • materiał wykonania: polistyren, wolny od metali ciężkich • sterylne, sterylizacja SAL 10-3 • jednorazowego użytku • wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA i pirogenów, zawartość nie wykazuje cytotoksyczności • zakres temperatury stosowania: od -20°C do 60°C • wirowanie: maksymalnie 4800xg w rotorze uchylnym • pakowane pojedynczo | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki do hodowli komórek adherentnych, sterylne, przezroczyste ścianki, 96-dołkowe Specyfikacja: • płytka 96-dołkowa, płaskie dno dołków • powierzchnia modyfikowana do hodowli komórek adherentnych • przezroczyste ścianki i dno • przezroczyste wieczko z pierścieniami kondensacyjnymi • objętość maksymalna 392 µl, objętość robocza 25-340 μl • powierzchnia hodowlana jednego dołka: 34 mm2 • materiał wykonania: polistyren, wolny od metali ciężkich • sterylne, sterylizacja SAL 10-3 • jednorazowego użytku • wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA i pirogenów, zawartość nie wykazuje cytotoksyczności • zakres temperatury stosowania: od -20°C do 60°C • wirowanie: maksymalnie 4800xg w rotorze uchylnym • pakowane pojedynczo | 300 |  |  |  |  |  |

**UWAGA!**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania/pakiety**

Sposób obliczenia ceny:

ilość x cena jednostkowa = wartość netto

wartość netto x VAT = wartość brutto

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej do 4-ch miejsc po przecinku, wartość netto/brutto do 2-ch miejsc po przecinku.

...........................................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy