**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **System z trzema kolorowymi kulkami do ćwiczeń oddechowych , działający w dwóch fazach oddechowych : wdech ( IN), wydech ( OUT ). Wymagania urządzenia do treningu oddechu :**  **- aparat składa się z trzech stopniujących**  **cylindrów, wskazujących szybkość**  **przepływu powietrza (600,900,1200 ml/s), różnokolorowe kuleczki w cylindrach, wskazują przybliżony w danej chwili przepływ powietrza przez aparat.**  **- przystosowany jest do ćwiczeń wdechu i wydechu w sposób niezależny lub równocześnie, tzn. można osobno wykonywać każde z ćwiczeń ( wdechu i wydechu ), bez konieczności zmiany ustawień czy przełączania ustnika i rury**  **- aparat posiada dwa niezależne zawory do ustawienia ( kontroli ) oporności przy wdechu i wydechu ( skala oporności od 0 do 9 )** | Szt. | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | |  | xx |  | xx | xx |

………….

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

: