**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Linia próbkująca do kapnografii z nafionowym pochłaniaczem wilgoci do stosowania w kardiomonitorach PHILIPS IntelliVue MX550 z technologią Respironics LoFlo Sidestream etCO2. Długość linii 2 m. Złącze kompatybilne z czujnikami Respironics LoFlo nr M2741A.(będących na wyposażeniu Zamawiającego). Łącznik do układu oddechowego: nakręcany typu luer. Nie zawiera lateksu | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | |  | xx |  | xx | xx |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy | |