## Arkusz2
Załącznik nr 2 do ZO-27/22/MG
Formularz cenowy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/ model/ typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Termometr elektroniczny XC | szt | 30
2 | Termohigrometr XH | szt | 3
3 | Wykonanie instalacji monitoringu, konfiguracja i uruchomienie systemu (w tym wszystkie materiały) dla wyżej wymienionych urządzeń | n.d. | n.d. | n.d.
4 | Wykonanie wzorcowania w akredytowanym laboriatorium | n.d. | n.d. | n.d.
* cenę należy wyliczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto x % VAT = wartość brutto
wartość całej oferty = suma poszczególnych części umowu
Prawidłowe ustalenie podatku Vat należy do obowiązków Wykowancy, zgodnie z przepisami ystawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
AD 1. zestawienie parametrów wymaganych: Termometry elektroniczne XC zewnętrzne z zewnętrzną sondą temperaturową do pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych
Lp | Parametry wymagane | warunek konieczny | parametry oferowane, opis/komentarz
1 | zastosowanie urządzenia | zewnętrzne
2 | sonda wbudowana/zewnętrzna | zewnętrzna
3 | typ czujnika: | PT 1000
4 | dokładność pomiarowa dla pełnego zakresu | 0,5 st.C
5 | dokładność pomiarowa | 0,1 st.C
6 | urządzenie wyposażone w wyświetlacz temperatury | tak
7 | możliwość manualnej konfiguracji nastawów alarmów | tak
8 | akustyczna informacja o alarmach | tak
9 | budowa umożliwiająca instalację na ścianie | tak
10 | możliwość stałego podłączenia do sieci | tak
11 | Urządzania kompatybilne i skonfigurowane z elektronicznym systemem monitorowania i raportowania DIXELL XWEB 5.8.1. | tak
12 | Urządzenia muszą posiadać dokument wzorcowania w akredytowanym laboratorium. | tak
AD 2. Zestawienie parametrów wymaganych: Termohigrometry elektroniczne XH zewnętrzne z wbudowaną sondą temperaturową do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych
Lp | Parametry wymagane | warunek konieczny | parametry oferowane, opis/komentarz
1 | zastosowanie urządzenia | zewnętrzne
2 | sonda wbudowana/zewnętrzna | wbudowana
3 | dokładność pomiarowa temperatury | 0,1 st.C
4 | dokładność pomiarowa wilgotności | 1%
5 | urządzenie wyposażone w wyświetlacz temperatury i wilgotności | tak
6 | możliwość manualnej konfiguracji nastawów alarmów | tak
7 | akustyczna informacja o alarmach | tak
8 | budowa umożliwiająca instalację na ścianie | tak
9 | możliwość stałego podłączenia do sieci | tak
10 | Urządzania kompatybilne i skonfigurowane z elektronicznym systemem monitorowania i raportowania DIXELL XWEB 5.8.1. | tak
11 | Urządzenia muszą posiadać dokument wzorcowania w akredytowanym laboratorium. | tak
…………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis z pieczątką imienną