**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dozownik uniwersalny, łokciowy (bez kontaktu z dłonią), przeznaczony na blok operacyjny, na jednorazowe opakowania (pojemniki/ butelki), ze środkiem dezynfekcyjnym (w tym alkoholowym) lub mydłem w płynie, naścienny, wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, posiadający możliwość zastosowania opakowania ze środkiem dezynfekcyjnym lub mydłem w płynie o poj.0,5 i 1 l. płynu. Dozownik posiadający regulację ilości dozowanego preparatu, wyrób, który ma zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej (powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami alkoholowymi). Budowa dozownika będzie umożliwiała zastosowanie produktów myjących i dezynfekujących przynajmniej kilku, aktualnie dystrybuujących produkty do mycia i dezynfekcji rąk firm, posiadających pożądane w tym opisie wielkości opakowań. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik uniwersalny, łokciowy (bez kontaktu z dłonią), na jednorazowe opakowania (pojemniki/butelki), ze środkiem dezynfekcyjnym (w tym alkoholowym) lub mydłem w płynie o poj.0,5 i 1 l., naścienny, posiadający regulację ilości dozowanego preparatu, wyrób, który ma zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej. Dozownik wykonany z tworzywa ABS (powierzchnia odporna na mycie, dezynfekcję w tym preparatami alkoholowymi). Budowa dozownika będzie umożliwiała zastosowanie produktów myjących i dezynfekujących przynajmniej kilku, aktualnie dystrybuujących produkty do mycia i dezynfekcji rąk firm, posiadających pożądane w tym opisie wielkości opakowań. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | | | | |  | xx |  | xx | xx |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy