**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Introduktor przeznaczony do wykonywania przezskórnej tracheotomii dylatacyjnej (PDT) celem zabezpieczenia dróg oddechowych. Stosowany tylko u pacjentów dorosłych. Zakładany w warunkach kontrolowanych.  **W zestawie dostępne rozszerzacze o średnicy: 6,5 mm, 7.0 mm, 7,5 mm, 8,5 mm,**  - rękojeść z radełkowaniem krzyżowym umożliwia bezpieczniejszy chwyt, co daje lepszą kontrolę podczas przeprowadzania zabiegu;  - rowki podłużne wykonane na powierzchni dystalnej umożliwiają wprowadzenie sprzętu z użyciem mniejszej siły.  w zestawie: rozszerzacze do tracheostomii przezskórnej - rozszerzacz stopniowy; rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej; igła wprowadzająca w rozmiarze 15G; igła wprowadzająca w rozmiarze 15 G z koszulką z FEP; prowadnik z nieruchomym rdzeniem ; rozszerzacz wprowadzający; cewnik prowadzący, 4 gazy ok.10-11 cm x 10-11cm ; strzykawka o poj.6 ml; pojemnik do trzymania igieł, jałowy żel poślizgowy; dyspenser prowadnika z prostownikiem końcówki J; bezpieczny skalpel nr 15, kleszczyki hemostatyczne zakrzywione o długości 12-13 cm; bez rurki tracheotomijnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Introduktor przeznaczony do wykonywania przezskórnej tracheotomii dylatacyjnej (PDT) celem zabezpieczenia dróg oddechowych. Stosowany tylko u pacjentów dorosłych. Zakładany w warunkach kontrolowanych.  **W zestawie dostępne rozszerzacze o średnicy: 7,5 mm, 8,5 mm, 9,5 mm**  - rękojeść z radełkowaniem krzyżowym umożliwia bezpieczniejszy chwyt, co daje lepszą kontrolę podczas przeprowadzania zabiegu;  - rowki podłużne wykonane na powierzchni dystalnej umożliwiają wprowadzenie sprzętu z użyciem mniejszej siły.  w zestawie: rozszerzacze do tracheostomii przezskórnej - rozszerzacz stopniowy; rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej; igła wrowadzająca w rozmiarze 15G; igła wprowadzająca w rozmiarze 15 G z koszulką z FEP; prowadnik z nieruchomym rdzeniem ; rozszerzacz wprowadzający; cewnik prowadzący, 4 gazy ok. 10-11 cm x 10-11cm ; strzykawka o poj.6 ml; pojemnik do trzymania igieł, jałowy żel poślizgowy; dyspenser prowadnika z prostownikiem końcówki J; bezpieczny skalpel nr 15, kleszczyki hemostatyczne zakrzywione o długości 12-13cm ; bez rurki tracheotomijnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Introduktor przeznaczony do wykonywania przezskórnej tracheotomii dylatacyjnej (PDT) celem zabezpieczenia dróg oddechowych. Stosowany tylko u pacjentów dorosłych. Zakładany w warunkach kontrolowanych.  **W zestawie dostępne rozszerzacze o średnicy: 8,5 mm, 9,0 mm, 10,0 mm**  - rękojeść z radełkowaniem krzyżowym umożliwia bezpieczniejszy chwyt, co daje lepszą kontrolę podczas przeprowadzania zabiegu;  - rowki podłużne wykonane na powierzchni dystalnej umożliwiają wprowadzenie sprzętu z użyciem mniejszej siły.  w zestawie: rozszerzacze do tracheostomii przezskórnej - rozszerzacz stopniowy; rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej; igła wrowadzająca w rozmiarze 15G; igła wprowadzająca w rozmiarze 15 G z koszulką z FEP; prowadnik z nieruchomym rdzeniem ; rozszerzacz wprowadzający; cewnik prowadzący, 4 gazy ok. 10-11 cm x 10-11 cm; strzykawka o poj. 6 ml; pojemnik do trzymania igieł, jałowy żel poślizgowy; dyspenser prowadnika z prostownikiem końcówki J; bezpieczny skalpel nr 15, kleszczyki hemostatyczne zakrzywione o długości 12-13 cm; bez rurki tracheotomijnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  | xx |  | xx | xx |

**…………………………..**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*