**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 3 - Zestawy do wkuć, zestawy do zmiany opatrunku, zestawy do znieczulenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw do dożylnego wkucia centralnego w składzie : 1. serweta 50 x 50 cm, dwustronna, gramatura 55 g/m2 - 3 szt, 2. imadło chirurgiczne ze stali 14 cm, 3. kompres z gazy, 7,5 x 7,5 cm - 10 szt., 4. kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm, 5. strzykawka Luer 10 ml - 2 szt., 6. strzykawka Luer 5 ml - 2 szt., 7. igła 1,2 mm x 40 mm, różowa, 8. igła 0,8 mm x 40 mm, zielona, 9. igła 0,5 mm, pomarańczowa, 10. nożyczki ostro-tępe ze stali 14,5 cm; 11. serweta 100 x 90 cm, owinięcie zestawu, 12. zestaw zapakowany w torbę typu Vent Bag,  Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu i listą komponentów w języku polskim. | zestaw | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do zmiany opatrunku w składzie : 1. kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm - 8 szt., 2. kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 3. pęseta plastikowa anatomiczne, 12,5 cm, 4. tampony (tupfer) z gazy, po rozłożeniu wielkości 20x20cm (+/- 1 cm)- 5 szt., 5. serweta włókninowa, nieprzylepna 38 cm x 45 cm  Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu i listą komponentów w języku polskim. | zestaw | 10700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego w składzie : 1. kompresy z włókniny 10 cm x 10 cm (6 warstw), 30g/m2 - 3 szt., 2. tupfery z gazy 24 cm x 24 cm, 20 nitek - 6 szt., 3. kleszczyki plastikowe, proste (do mycia pola operacyjnego), 19 cm, niebieskie - 1 szt., 4. strzykawka Luer 2 ml, 2 części, biała - 1 szt., 5. strzykawka Luer 5 ml, 2 części, biała - 1 szt., 6. serweta włókninowa na stół narzędziowy 45 cm x 75 cm - 1 szt., 7. igła 1,20 x 38 mm- 1 szt. 8. igła 0,50 x 38 mm -1 szt.  9. ostrze-skalpel 6,5 cm (zapakowane) - 1 szt., 10. serweta przylepna 60 x 75 cm, z centralnym otworem przylepnym typu romb 10 x 10 cm - 1 szt.  Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu i listą komponentów w języku polskim. | zestaw | 3700 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek:**

**- do pozycji 1: 3 zestawy,**

**- do pozycji 2: 3 zestawy,**

**- do pozycji 3: 3 zestawy.**

**Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**