**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 5 – zestawy do kraniotomii - sterylne obłożenie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | sterylne obłożenie - zestaw do kraniotomii w składzie: 1. serweta do obłożenia czaszki o wym. 245 -280cm x 300 -340 cm z okienkiem wypełnionym folią chirurgiczną (19 x 30cm ) z torbą do zbierania płynów - 1 szt., 2. serweta na stolik podstawowy do narzędzi 136-154 x 187-202 cm - 1 szt., 3. serweta na stolik Mayo 77-84 x 140-149 cm - 1 szt., /worek/ 4. taśma samoprzylepna do mocowania kabli 10 x 50 cm (+/- 1cm) - 3 szt., 5. serwetka o wymiarach 50 x 75 cm - 3 szt. z przylepcem, 6. kieszonka podwójna na ssak 38-43 x 30-38 cm - 3 szt.,  7. Miseczka plastikowa 200 ml- 3 szt.  8. Serweta 200x150 (prześcieradło) – 1 szt. Serwety wykonane z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny.  Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu i listą komponentów w języku polskim | zestaw | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek do pozycji 1: 3 zestawy.**

**Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**