**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY**

**Część nr 1 – Fartuchy zabiegowe i higieniczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch zabiegowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gram. Min 35 g/m2, posiadający wzmocnienia i nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawkach całkowicie chroniące operatora przed przenikaniem płynów, rękawy z elastycznym poliestrowym mankietem o dł. 8cm +/- 0,5 cm, fartuchy szyte ultradźwiękowo poza mankietami, wiązania na troki lub zapięcia na rzep rozmiary: L, XL, XXL w zależności od potrzeb użytkownika | szt. | 1 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch higieniczny-ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej, równoramiennej na całej powierzchni, min 30g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki lub zapięcia na rzep, rękawy wykończone elastycznymi, poliestrowymi mankietami o dł.8cm +/- 0,5 cm, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nietoksyczny, niepylący, rozmiary: L, XL, XXL w zależności od zapotrzebowania użytkowników | szt. | 154 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek:**

**- do pozycji 1: 3 sztuki,**

**- do pozycji 2: 3 sztuki.**

**Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………….……….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**