Załącznik nr 2.5a do SWZ, TP-37/23/KK

CZĘŚĆ NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem, zwanego dalej „Sprzętem” – zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta Sprzętu oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych dnia 7 kwietnia 2022 r.

- Zamawiający wymaga świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przez okres 15 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy.

| L.P. | Postanowienia ogólne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINICJE |  |  |
|  | NAPRAWA – doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Sprzętu, poprzez usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonej Awarii Sprzętu przy użyciu nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. |  |  |
|  | PRZEGLĄD – sprawdzenie przez Wykonawcę stanu technicznego Sprzętu wykonane zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta tego Sprzętu przypadającymi na dzień jego wykonania |  |  |
|  | KONSERWACJA – czynności poprzedzające Przegląd w tym czyszczenie elementów Sprzętu, urządzeń i systemów Sprzętu, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi Sprzętu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania. |  |  |
|  | KALIBRACJA – celem kalibracji jest zwykle poświadczenie, że skalibrowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne, przy czym wynik kalibracji zostanie udokumentowany świadectwem kalibracji. |  |  |
|  | SPRZĘT – aparatura endoskopowa produkcji Olympus, użytkowane przez Zamawiającego, wskazane odpowiednio w złączniku nr 2 do SWZ – Wykaz Sprzętu, Formularz cenowy. |  |  |
|  | AWARIA – stan niesprawności Sprzętu, urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu, wynikający z przyczyn tkwiących w tym urządzeniu/Sprzęcie, który uniemożliwia wykorzystanie tego Sprzętu do świadczenia usług medycznych przez Zamawiającego |  |  |
|  | USTERKA – stan niesprawności Sprzętu, który nie uniemożliwia, wykorzystanie tego Sprzętu do świadczenia usług medycznych przez Zamawiającego; |  |  |
|  | DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; |  |  |
|  | UŻYTKOWNIK – personel medyczny, personel techniczny obsługujący Sprzęt Zamawiającego, posiadający wymagane przez Wykonawcę przeszkolenie, zapewniające właściwą obsługę Sprzętu. |  |  |
|  | CZAS NAPRAWY - czas liczony od momentu zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego do momentu usunięcia Awarii. |  |  |
| Wymagany zakres oraz opis warunków świadczenia usług |  | Wartość wymagana | WYPEŁNIA WYKONAWCA- potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
|  | Wykonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych Sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | TAK |  |
|  | Wykonywanie Kalibracji i Przeglądu po każdej Naprawie, gdy wynika to z wymagań producenta i obowiązujących przepisów. | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną normą równoważną określającą niezbędne i konieczne do wykonania czynności i pomiary w celu stwierdzenia, że konserwacja, naprawa lub włączenie sprzętu do ruchu, zostały wykonane właściwie, a sprzęt nie stwarza niebezpieczeństwa dla pacjenta i/ lub personelu.), przy Sprzęcie podłączonym do sieci 230 V, oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas na podjęcie Naprawy Sprzętu – 24 godziny w Dni robocze. | TAK |  |
|  | Maksymalny Czas Naprawy Usterek i Awarii Sprzętu – 10 Dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu, gdy zostanie zapewnione przez Wykonawcę urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy Czas Naprawy Sprzętu będzie dłuższy niż 2 Dni robocze lub w przypadku wysyłki Sprzętu do serwisu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach świadczonej usługi, urządzenie zastępcze na czas wykonywanej Naprawy Sprzętu. Urządzenie zastępcze będzie tej samej klasy lub wyższej, sprawne techniczne z aktualnym przeglądem. Urządzenie zastępcze będzie każdorazowo dostarczane przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego, w terminie do 48 godzin liczonym od momentu otrzymania od Zamawiającego wniosku o zapewnienie urządzenia zastępczego. Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze niezwłocznie po przekazaniu Zamawiającemu technicznie sprawnego Sprzętu. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wymieniony podzespół/część - min. 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia Sprzętu, potwierdzony raportem serwisowym. | TAK Proszę podać |  |
|  | Okres gwarancji na wykonaną pracę – min. 6 miesięcy. | TAK Proszę podać |  |
|  | Kontrola funkcjonalności Sprzętu po każdej naprawie potwierdzona raportem technicznym. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas Naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca na wniosek Zamawiającego wystawi Orzeczenie techniczne o kasacji Sprzętu, który nie może zostać naprawiony ze względów technologicznych lub finansowych. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację Napraw odpowiada Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał Naprawy w miejscu użytkowania Sprzętu. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia będą wliczone w koszt wykonanej usługi. | TAK |  |
|  | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. Użytkownika lub innej osoby wskazanej przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania Przeglądu, w przypadku jego wycofania z użytku. | TAK |  |
| Wykonawca zobowiązany jest do: |  |  |  |
|  | Potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, z określeniem terminu następnego Przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny Sprzętu/urządzenia, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której Sprzęt jest używany, zakres i datę wykonanych czynności. | TAK |  |
|  | Przesłania na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dga@pib-nio.pl raportów serwisowych po wykonanych usługach w danym okresie rozliczeniowym. | TAK |  |
|  | Wypełnienia paszportu technicznego Sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | W przypadku braku paszportu technicznego Sprzętu Wykonawca założy taki paszport w ramach wartości umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o nieprzydatności Sprzętu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr napraw i części zamiennych i przedstawiać go Zamawiającemu raz na rok. | TAK |  |
|  | Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania Przeglądu Sprzętu . | TAK |  |
| Informacje dodatkowe: |  |  |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności w ramach świadczonych usług, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów Sprzętu, dopuszczających do użytkowania; | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę