Załącznik nr 2.6a do SWZ, TP-37/23/KK

CZĘŚĆ NR 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej (napraw, przeglądu, konserwacji wraz z wymianą części zużywalnych) 3 sztuk separatorów komórkowych, posiadanymi przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r - przez okres 12 miesięcy.

| L.P. | Postanowienia ogólne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINICJE |  |  |
|  | UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI – zespół czynności wykonywanych w okresach między przeglądami w celu utrzymania aparatury medycznej w stanie pełnej sprawności technicznej i zwiększenia jej żywotności tj. wykonywanie napraw i usuwanie awarii, zapewnienie dostawy oryginalnych części o odpowiednich parametrach wraz z ich wymianą. |  |  |
|  | NAPRAWA – doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Sprzętu/Aparatury, poprzez usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonej Awarii lub Usterki Sprzętu, w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. |  |  |
|  | PRZEGLĄD – kontrola stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegającą na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania (zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta tego Sprzętu) |  |  |
|  | KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego sprzętu. |  |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności | Parametr wymagany | WYPEŁNIA WYKONAWCA- potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
|  | Utrzymanie sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta. | TAK |  |
|  | Wykonywanie napraw sprzętu w pełnym zakresie i przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | TAK |  |
|  | Przeprowadzanie rutynowych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy przeglądów i wizyt konserwacyjnych bez wzywania przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem sprzętu. | TAK |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, w szczególności winien uwzględniać wymianę na oryginalne wszystkich podzespołów/części zużywalnych lub wymagających wymianę – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Wykonywanie przeglądu po każdej naprawie, gdy wynika to z wymagań producenta i obowiązujących przepisów. | TAK |  |
|  | Wykonywanie legalizacji – o ile urządzenie tego wymaga | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną), przy aparatach podłączonych do sieci 230 V, oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu (jeśli wymaga). | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie testów dokładności. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kontroli trybu pomiaru wraz z testem zasilacza sieciowego. | TAK |  |
|  | Czyszczenie urządzenia wraz z wymianą elementów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Zakres czynności serwisowych polegający na sprawdzeniu przepływu płynów infuzyjnych, czyszczeniu detektora Interface, czyszczeniu filtrów wentylatorów, smarowanie głowic pomp, testy ekranu dotykowego, wykonaniu testu baterii, sprawdzeniu ustawień, sprawdzenie wag, test zacisków i pneumatyki, zbiorników ciśnieniowych, alarmy i dzwięki, przycisk STOP, szybkości przepływu, systemu przed nadmierną grawitacyjną podażą, oraz przegląd części mechanicznych, czyszczeniu urządzeń oraz wymianie części zużywalnych. Każdy przegląd zostanie udokumentowany wpisem do paszportu i wydaniem raportu serwisowego. | TAK podać |  |
|  | Na czas napraw bądź awarii Wykonawca zapewni dostarczenie zastępczego urządzenia dla Użytkownika. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas na podjęcie naprawy tj. maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - 24 godziny w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00 | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia usterek i awarii – do 7 dni od czasu rozpoczęcia naprawy, wyłączając święta i dni ustawowo wolne od pracy. Czas ten może ulec wydłużeniu, gdy zostanie zapewniony sprzęt zastępczy. | TAK |  |
|  | W przypadku wysyłki urządzenia do siedziby Wykonawcy, na czas wykonywanej usługi naprawy sprzętu, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy w ramach umowy sprzęt zastępczy, tej samej klasy lub wyższej, w terminie do max 7 dni od otrzymanego powiadomienia. Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze niezwłocznie po otrzymaniu naprawionego sprzętu. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wymieniony podzespół/ część- min. 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia urządzenia, potwierdzony raportem serwisowym. | TAK podać |  |
|  | Okres gwarancji na wykonaną pracę – min. 6 miesięcy. | TAK podać |  |
|  | Kontrola funkcjonalności urządzenia po każdej naprawie potwierdzona raportem technicznym. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie po naprawie jest wydłużony o czas naprawy. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca na wniosek Zamawiającego wystawi Orzeczenie techniczne o kasacji urządzenia, który nie może zostać naprawiony ze względów technologicznych lub finansowych. | TAK |  |
|  | Dokładne terminy wykonania przeglądów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę i użytkownika urządzenia, a harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. O wszelkich zmianach w harmonogramie wynikających z wykonywania napraw bądź innych okoliczności po stronie Wykonawcy, które nie powodują opóźnienia terminu wykonania przeglądu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po wykonaniu naprawy bądź w ciągu 2 dni od wystąpienia innych okoliczności. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację przeglądów i napraw odpowiada Wykonawca. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w koszt usługi. | TAK |  |
|  | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzenia lub jego wycofania z użytku. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do: |  |  |
|  | Potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, z określeniem terminu następnego przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny urządzenia, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której sprzęt jest używany, zakres i datę wykonania przeglądu. | TAK |  |
|  | Przesłania na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dga@pib-nio.pl raportów serwisowych po wykonanych usługach w danym okresie rozliczeniowym. | TAK |  |
|  | Wypełnienia paszportu technicznego urządzenia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W przypadku braku paszportu technicznego urządzenia Wykonawca założy taki paszport w ramach wartości umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub nieprzydatności urządzenia do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. | TAK |  |
|  | W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności, oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne – nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać. | TAK |  |
|  | Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego urządzenia. | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe: |  |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów urządzenia, dopuszczających go do użytkowania; | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę