**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej typu Thorax jednorazowego użytku, jałowy - wykonany z termoczułego PCV. Skośny koniec bliższy niepowodujący urazów przy przechodzeniu przez ściankę klatki piersiowej. Okrągłe zakończenie końca cewnika . Cewnik posiadający zwiększony poślizg zabezpieczający przed wykrzepianiem wydzieliny na ścianie drenu. - Znakowanie głębokości co 2 cm począwszy od ostatniego otworu.Linia Rtg na całej długości. Rozmiary oznaczone kolorami na opakowaniu. Długość : 50 cm , 6 otworów. Opakowanie sztywne ( tuba ) zapobiegające uszkodzeniu cewnika - posiadający zwiększony poślizg zabezpieczający przed wykrzepianiem wydzieliny na ścianie drenu. | Szt. | 2 980 |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar CH 24 proste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar CH 28 proste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar CH 32 proste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar CH 36 proste |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy: