**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik typu DUFOR trójdrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu , dł. 40-42 cm, z atraumatyczną końcówką , z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu , linią widoczną w RTG, zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 50 ml , jednorazowego użytku, sterylny Z dostępnością wg potrzeb Zamawiającego następujących rozmiarów : | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| a | CH 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | CH 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | CH 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | CH 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy: