**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewnik do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowy jednorazowego użytku, sterylny . Powierzchnia cewnika pokryta powłoką antybakteryjną z sulfadiazyny srebra i chlorheksydyny, linie zewnętrzne cewnika oraz światła wewnętrzne cewnika z powłoką z chlorheksydyny.  Średnica kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga.  Kanały wewnętrzne bez martwych przestrzeni z nadrukowanymi na łączniki LuerLock osiąganymi wartościami przepływów. Sterylny zestaw do zakładania metodą Seldingera z  następującymi akcesoriami:  (1)Prowadnik J  stalowy, 0,81mm/60cm z markerami głębokości umieszczony w podajniku. (2)Cienkościenna igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm.  (3)Strzykawka 5ml z zastawką hemostatyczną w tłoku. (4)Sonda do kontroli ciśnienia. (5)Rozszerzacz tkankowy 8,5Fr/102mm. (6)Zatrzaskowy uchwyt z otworami do mocowania na skórze. (7)Miękka kaniula 18Ga/6,35 cm na igle 20Ga. (8)Oryginalna  etykieta  producenta z opisem w języku polskim. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do kaniulacji żył centralnych 7Fr/20cm trójświatłowy, jednorazowego użytku , sterylny.  Światła kanałów wewnętrznych: 16Ga/18Ga/18Ga przystosowane do podaży kontrastu o lepkości11,8cP pod ciśnieniem 400psi. Kanały wewnętrzne bez martwych przestrzeni z nadrukowanymi na łączniki LuerLock osiąganymi wartościami przepływów. Powierzchnia cewnika pokryta powłoką antybakteryjną z sulfadiazyny srebra i chlorheksydyny, linie zewnętrzne cewnika oraz światła wewnętrzne cewnika z powłoką   z chlorheksydyny. Sterylny zestaw do zakładania metodą Seldingera ułożony na wyjmowanej tacy z  następującymi akcesoriami:  (1)Serweta włókninowa 75cmx75cm. (2)Prowadnik J tytanowo-niklowy 0,81mm/60cm  z markerami głębokości. (3)Cienkościenna igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm z matowym  markerem echogenicznym,  (4)Strzykawka 5ml z zastawką hemostatyczną w tłoku. (5)Metalowa kaniula do kontroli ciśnienia. (6)Rozszerzacz tkankowy 8,5Fr/102mm. (7)Zatrzaskowy uchwyt do mocowania na skórze. (8)Wysuwany skalpel rozmiar 11. (9)Koszyk z 6 portami do blokowania ostrzy., fartuch , maska , czapka , imadło , nici do szycia , gaziki, pałeczki do mycia powierzchni skóry, osłonka na USG , sterylny żel  (10)Oryginalna  etykieta  producenta z opisem w języku polskim | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |

…………………………..

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy