## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, TP-70/23/JS
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Szafa chłodnicza przeszklona | szt. | 1
Tabela "Zestawienie parametrów wymaganych" stanowi integralną cześć z powyższą tabelą.
Wartośćć netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp | Parametry wymagane |  |  |  |  | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz (wypełnia Wykonawca)
1. | Pojemność komory - od min.290 Litrów do max. 380 Litrów |  |  |  |  | Tak, podać
2. | Zakres temperatury w przedziale: 0°C do 12 C° |  |  |  |  | Tak
3. | Liczba drzwi-1 |  |  |  |  | Tak, podać
4. | Drzwi wykonane ze szkła |  |  |  |  | Tak, podać
5. | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: 650mmx650mmx1900 mm (szer. x grub. x wys.) |  |  |  |  | Tak, podać
6. | Wnętrze komory wykonane z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji |  |  |  |  | Tak
7. | Minimum 4 jednolite półki ze stali lakierowanej |  |  |  |  | Tak
8. | Równomierne oświetlenie wnętrza |  |  |  |  | Tak, podać
9. | Regulacja temperatury, sterowanie mechaniczne |  |  |  |  | Tak
10. | Równomierny rozkład temperatur |  |  |  |  | Tak
11. | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki |  |  |  |  | Tak
12. | W dniu dostawy wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim |  |  |  |  | Tak
13. | Gwarancja minimum 12 m-cy |  |  |  |  | Tak
14. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie |  |  |  |  | Tak
15. | Wykonawca dostarczy sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oraz poinformuje zamawiającego minimum 2 dni wcześniej o dacie i godzinie dostawy. Dostawa odbędzie się w dni powszednie z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, od PN-PT w godzinach od 8:00 do 15:00. |  |  |  |  | Tak
16. | Maksymalna waga urządzenia 90 kg |  |  |  |  | Tak
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” lub podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
UWAGA 2: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).