## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, TP-70/23/JS
FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Termohigrometr z świadectwem wzorcowania | szt. | 133
Tabela "Zestawienie parametrów wymaganych" stanowi integralną cześć z powyższą tabelą.
Wartośćć netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Lp | Parametry wymagane | [5 empty] | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz (wypełnia Wykonawca)
1. | Zakres mierzonych temperatur od 0° do 35° C | [5 empty] | Tak
2. | Zakres mierzonych wilgotności od 0 do 100% RH | Zakres mierzonych wilgotności | Zakres mierzonych wilgotności | Zakres mierzonych wilgotności | Zakres mierzonych wilgotności | Zakres mierzonych wilgotności | Tak
3. | Dokładność °C °C -/+0,3 °C | Dokładność °C | Dokładność °C | Dokładność °C | Dokładność °C | Dokładność °C | Tak
4. | Dokładność RH RH -/+2% do 4% RH (w zależności od temperatury pomieszczenia) | Dokładność RH | Dokładność RH | Dokładność RH | Dokładność RH | Dokładność RH | Tak
5. | Histereza wilgotności RH -/+ 1% | Histereza wilgotności | Histereza wilgotności | Histereza wilgotności | Histereza wilgotności | Histereza wilgotności | Tak
6. | Zasilanie bateria | Zasilanie | Zasilanie | Zasilanie | Zasilanie | Zasilanie | Tak
7. | Stopień ochrony obudowy IP65 | Stopień ochrony obudowy | Stopień ochrony obudowy | Stopień ochrony obudowy | Stopień ochrony obudowy | Stopień ochrony obudowy | Tak
8. | świadectwo wzrocowania | świadectwo wzrocowania | świadectwo wzrocowania | świadectwo wzrocowania | świadectwo wzrocowania | świadectwo wzrocowania | Tak
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” lub podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
UWAGA 2: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).