FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOPTU ZAMÓWIENIA

Część 3

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga medyczna ze wzrostomierzem Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 7 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup wagi medycznej ze wzrostomierzem - 7 sztuk.

Dla: Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków OPK-901N i 902N, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego OPK-920N i 921N, Klinika Nowotworów Układu Moczowego OPK-908N i 909N, Poradnia Onkologiczna I Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego OPK-936N, Poradnia Onkologiczna I Kliniki Nowotworów Układu Moczowego OPK-942N, Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków OPK-939N, Zakład Radioterapii I OPK-109N.

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANY | OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA: waga medyczna ze wzrostomierzem – 7 szt. |  |  |  |
|  | Waga medyczna – 7 szt. | TAK |  |
|  | Waga z przeznaczeniem do pomiaru wagi ciała pacjentów | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie do 300 kg. | TAK, podać |  |
|  | Dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru. | TAK |  |
|  | Waga ze wzrostomierzem minimum 2 m. | TAK |  |
|  | III klasa dokładności. | TAK |  |
|  | Transmisja danych pomiarowych do komputera. | TAK |  |
|  | Funkcja wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI przy wzroście powyżej 60 cm. | TAK |  |
|  | Funkcja wyznaczania BSA, czyli powierzchnię ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia. | TAK |  |
|  | Zamknięta konstrukcja, brak zewnętrznych przewodów. | TAK |  |
|  | Podstawa wagi umożliwiająca transport, wbudowane kółka transportowe. | TAK |  |
|  | Waga legalizowana. | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy. | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym ok 8 godzin | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć | TAK |  |
|  | Niski pobór mocy do 6 W | TAK, podać |  |
|  | Ciężar wagi do 10 kg | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy metalowe, łatwe do utrzymania czystości. | TAK |  |
|  | Zasilacz i kabel USB w zestawie. | TAK |  |
|  | Wzrostomierz z podziałką 1 mm. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od 60 do 200 cm | TAK |  |
|  | Składane ramię nad głową. | TAK |  |
|  | Wzrostomierz wykonany z wysokiej jakości aluminium i trwałego ABS. | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążany prawami osób trzecich. | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie | TAK, podać | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK TAK TAK – jeśli dotyczy Dotyczy/ nie dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. | TAK |  |
|  | Dla zakupionej sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu - Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z sprzętem (instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.) - Datę przeglądu - Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz ze sprzętem - Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Lista serwisów po gwarancyjnych. | TAK, podać | Firma/ Imię i Nazwisko :…. tel:..... / email…… |
| III | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie -uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974(jeśli dotyczy) - protokół odbioru z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Gospodarki Aparaturowej następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres dga@coi.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) -instrukcję obsługi, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV |  |  |
| IV | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi). Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| V | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury | TAK TAK |  |
|  | Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone zostanie przed uruchomieniem i oddanie do eksploatacji sprzętu. | TAK |  |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 56 dni od zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Informacja dla Wykonawcy:

1.	Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2.	Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).