FORMULARZ  CENOWY / OPIS PZREDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osłona BHT wolframowa Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem poniżej w tabeli | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup 5 sztuk osłon BHT Gama wolframowych na strzykawki 5 ml.

Dla: Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej OPK-161N.

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANY | OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA: osłon strzykawkowych wolframowych |  |  |  |
|  | Osłona BHT gama wolframowa | TAK |  |
|  | Do strzykawek o pojemności 5 ml. (2 mm W) | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna osłonki – 20 mm. | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna osłonki – 15,4 mm. | TAK |  |
|  | Długość – 65 mm. | TAK |  |
| II | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty dostarczenia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (Zakupy) w dniu dostarczenia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| III | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -kartę gwarancyjną, -instrukcję obsługi, -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie - protokół odbioru z numerem seryjnym urządzenia z wpisem, że urządzenie jest sprawne i dopuszczone do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) (jeśli dotyczy) | TAK, jeśli dotyczy |  |
| IV | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (deklaracja zgodności CE) | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi). Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| V | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie) – do 28 dni od zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego urządzenia.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę