CZĘŚĆ NR 3

Załącznik nr 2.3 do SWZ, PN-127/23/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Igła półautomatyczna z regulowanym mechanizmem sprężynowym, dystalna końcówka igły echogeniczna, zakończenie ostrza igły skośne umorzliwiające szybką i płynną penetrację tkanki, znaczniki głębokości umieszczone co 1 cm.co 5 cm dodatkowy podwójny znacznik głębokości, cięcie regulowane o długości 15 mm i 22 mm, skala głębokości oraz ruchomy wskaźnik umieszczony na rączce igły, dwa uchwyty boczne o szerokości 25 mm zespolone z rączką, korpus igły o wymiarach 73 mm x 65 mm, stoper na igle pozwalający zaznaczyć głębokość wkłucia. Kolorystyczne znakowanie rozmiaru igły umieszczone na tłoczku służącym do naciągania mechanizmu sprężynowego, igła obsługiwana jedną ręką, jednorazowego użytku, sterylna. Z dostępnością rozmiarów : Rozmiar 14G dł. 70-80 mm Rozmiar 14G dł. 90-100 mm Rozmiar 14G dł. 120 mm Rozmiar 14G dł. 150-160 mm Rozmiar 14G dł. 250 mm Rozmiar 14G dł. 300 mm Rozmiar 16G dł. 90-100 mm Rozmiar 16G dł. 110-120 mm Rozmiar 16G dł. 150-160 mm Rozmiar 16G dł. 250 mm Rozmiar 16G dł. 300 mm Rozmiar 18G dł. 90-100 mm Rozmiar 18G dł. 150-160 mm Rozmiar 18G dł. 200 mm Rozmiar 18G dł. 250 mm Rozmiar 20G dł. 90-100 mm Rozmiar 20G dł. 150-160 mm Rozmiar 20G dł. 200 mm | Szt. | 10 830 |  |  |  |  |  |  |

W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek po 2 szt. z każdego rozmiaru (łącznie 36 sztuk)

Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ

"UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Formularz  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.