CZĘŚĆ NR 1

Załącznik nr 2.1 do SWZ, PN-127/23/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowa, sterylna nasadka obrotowa do enteroskopu. Do stosowania w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Maksymalna średnica zewnętrzna razem ze spiralą 31,1 mm, średnica zewnętrzna rurki 18,1 mm, długość całkowita 240 mm. W zestawie dedykowany ustnik. Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowe wymagania: Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego enteroskopem Olympus PSF-1

Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ

"UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Formularz  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.