CZĘŚĆ NR 5

Załącznik nr 2.5 do SWZ, PN-127/23/KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zastawka średniociśnieniowa typ Pudenz 14 mm silikonowa wyposażona w centralną membranę położoną przy wlocie płynu oraz dodatkową polipropylenową osłonę zabezpieczającą przed przebiciem, jałowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren dokomorowy dł. 23 cm, średnica wewnętrzna 1,3 mm, średnica zewnętrzna 2,5 mm, z adapterem przeciwzgięciowym, dren perforowany na 16 mm od końca, markery głębokości na 5, 10, 15 cm, jednorazowego użytku, jałowy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren dootrzewno-dosercowy dł. 110 cm, średnica wewnętrzna 1,1 mm, średnica zewnętrzna 2,5 mm, perforowany na długości 23 mm, otwarty koniec, jałowy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zastawka niskociśnieniowa typu Pudenz 14 mm silikonowa wyposażona w centralną membranę położoną przy wlocie płynu oraz dodatkową polipropylenową osłonę zabezpieczającą przed przebiciem, jałowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zastawka wysokociśnieniowa typ Pudenz 14 mm silikonowa wyposażona w centralną membranę przy wlocie płynu oraz dodatkową polipropylenową osłonę zabezpieczającą przed przebiciem z zabezpieczeniem, jałowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy prowadnik dł. 45cm wraz z nakładką dł.43cm Ø4,1x5,3mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik prosty do zastawek sterylny jednorazowego użytku polipropylenowy długość 1,5mm, Ø 1,0 x 1,9mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik potrójny typy Y do zastawki, jednorazowego użytku polipropylenowy długość 1,7mm , Ø 1,0 x 1,9mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ

"UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Formularz  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.