## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-183/23/JS
CZĘŚĆ NR 2
I. FORMULARZ CENOWY
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Warszawie na okres 36 miesięcy w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (lokalizacja przy ul. Roentgena 5)
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do wykonywania wymienionych w Załączniku nr 1 badań (patrz tabela poniżej "Wymagane badania")
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ nazwa | Numer katalogowy | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN
Odczynniki /*
Kalibratory /*
Materiały kontrolne /*
Materiały zużywalne /*
Razem | [8 empty] | x
Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie.
/* Należy podać odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatorów w okresie 36 miesięcy.
Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość netto: .............................. PLN (słownie: ...................................... PLN)
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość brutto: ............................ PLN (słownie: ....................................... PLN)
Dierżawa 1 analizatora immunochemicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym (36 miesięcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Ilość analizatorów | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto w PLN (36 miesięcy) |  | VAT % | Łączna wartość brutto w PLN (36 miesięcy)
1 | Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym ……………………………...... (nazwa, typ, producent) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)" | 36 | 1
Dzierżawa analizatorów: wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa analizatorów: wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
Łączna wartość oferty netto (odczynniki + dzierżawa 36 m-cy): ........................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki + dzierżawa 36 m-cy): .......................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Zapewnienie technicznych możliwości wykonywania badań immunochemicznych w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w lokalizacji przy ul. Roentgena 5 poprzez kompleksową dostawę odczynników i innych niezbędnych materiałów do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań wraz z dzierżawą 1 analizatora immunochemicznego oraz wyposażenia wspomagającego pracę laboratorium przez okres 36 miesięcy.
Lp | Wymagane parametry minimalne (graniczne) | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Wykonawca wydzierżawi, dostarczy i zainstaluje 1 analizator, rok produkcji nie starszy niż 2022 r. Analizator immunochemiczny przystosowany do oznaczania wszystkich testów wymienionych w załączniku nr 1 (patrz poniżej: tabela "Wymagane badania"). | Oferowane automatyczne 3 analizatory immunochemiczne (2 dla lokalizacji Roentgena i 1 dla lokalizacji Wawelska) muszą stanowić spójny system analityczny dla obu lokalizacji SPDL. | Oferowane automatyczne 3 analizatory immunochemiczne (2 dla lokalizacji Roentgena i 1 dla lokalizacji Wawelska) muszą stanowić spójny system analityczny dla obu lokalizacji SPDL. | Oferowane automatyczne 3 analizatory immunochemiczne (2 dla lokalizacji Roentgena i 1 dla lokalizacji Wawelska) muszą stanowić spójny system analityczny dla obu lokalizacji SPDL. | Oferowane automatyczne 3 analizatory immunochemiczne (2 dla lokalizacji Roentgena i 1 dla lokalizacji Wawelska) muszą stanowić spójny system analityczny dla obu lokalizacji SPDL. | Oferowane automatyczne 3 analizatory immunochemiczne (2 dla lokalizacji Roentgena i 1 dla lokalizacji Wawelska) muszą stanowić spójny system analityczny dla obu lokalizacji SPDL. | Tak
2. | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy nieprzerwaną dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do oznaczania wymienionych w załączniku nr 1 (patrz poniżej: tabela "Wymagane badania") parametrów *(1). | [5 empty] | Tak
3. | Wymagana wydajność analizatora: 200 ozn/godz. | [5 empty] | Tak
4. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemiczny pracuje z różnymi rodzajami probówek (probówki macierzyste, kubeczki, probówki wirownicze itd.) oraz identyfikuje wstawiane odczynniki oraz próbówki za pomocą kodów kreskowych. | [5 empty] | Tak
5. | Wykonawca zapewni, że oprogramowanie oferowanego analizatora immunochemicznego pozwala na automatyczne rozcieńczanie testów wymienionych w załączniku nr1 (patrz poniżej: tabela "Wymagane badania") | [5 empty] | Tak
6. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Wykonawca zapewni, że oferowany analizator immunochemicznych posiada wbudowany system chłodzenia lub lodówkę do przechowywania odczynników na pokładzie aparatu oraz wbudowany system automatycznie identyfikujący odczynniki. | Tak
7. | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Wykonawca zapewni możliwość dwukierunkowej komunikacji oferowanego analizatora immunochemicznego z laboratoryjnym systemem informatycznym – interfejsy, podłączenie i uruchomienie komunikacji . | Tak
8. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej (zapisy odnośnie wizji lokalnej zostały wskazane w Rozdz. IX SWZ). Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - wskazana wizja lokalna. Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - wskazana wizja lokalna. Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - wskazana wizja lokalna. Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - wskazana wizja lokalna. Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Jeżeli oferowany analizator immunochemiczny wymaga do prawidłowej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i zabuduje stacje o odpowiedniej wydajności i jakości, oraz zabezpieczy dostawę wszelkich potrzebnych do użytkowania stacji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych w okresie trwania umowy - wskazana wizja lokalna. Koszty utrzymania i serwisowania zainstalowanych stacji leżą po stronie Wykonawcy. | Tak
9. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Podłączenie odpływu odpadów płynnych z analizatora bezpośrednio do kanalizacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska i pracy. | Tak
10. | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego *(2). | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego*(2). | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego*(2). | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego*(2). | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego*(2). | W ramach czasu trwania umowy Wykonawca zapewni uczestnictwo w odpowiednich programach porównań międzylaboratoryjnych (programach EQC), uwzględniajac możliwość wybrania odpowiedniego programu przez Zamawiającego*(2). | Tak
11. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia, że oferowany analizator immunochemiczny posiada własny UPS podtrzymujący napięcie przez co najmniej 30 minut oraz całodobową gotowość do pracy. Instalacja oferowanych UPS-ów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Tak
12. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym *(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4), odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych. Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy, 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4) , odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych . Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy , 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4) , odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych . Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy , 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4) , odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych . Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy , 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4) , odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych . Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy , 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz .Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputer zabezpieczony odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(3) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(4) , odpowiednim do wspólpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych . Wykonawca dostarczy także 1 listwę przepięciową nie krótszą niż 5 m i 1 switch 6 portowy , 1 drukarkę kodów kreskowych oraz dysk zewnętrzny o pojemności 1 TB. | Tak
13. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Wykonawca dostarczy, lodówko-zamrażarkę o wymiarach ok. 60/60/190cm oraz 2 elektroniczne termometry lodówkowe z czujnikiem oraz buforem termicznym do zainstalowania w urządzeniach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych. | Tak
14. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Wykonawca dostarczy wytrząsarkę typu Vortex. | Tak
15. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Wykonawca zapewni udział w szkoleniach lub konferncjach podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 2 osób minimum raz w roku. | Tak
16. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych w lokalizacji przy ul. Roentgena 5. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych, odpowiednio w lokalizacji 1, 2. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych, odpowiednio w lokalizacji 1, 2. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych, odpowiednio w lokalizacji 1, 2. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych, odpowiednio w lokalizacji 1, 2. | Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru opakowań po dostarczanym towarze, w tym odczynnikach chemicznych, odpowiednio w lokalizacji 1, 2. | Tak
Wyjaśnienia:
*(1) W podanych liczbach oznaczeń uwzględniono pomiary kontrolne, natomiast nie uwzględniono wymaganych przez producenta pomiarów kalibracyjnych. Pomiary kalibracyjne należy doliczyć i uwzględnić w w ofercie.
*(2) Kontrolę zewnątrzlaboratoryjną (programy EQC) należy uwzględnić w formularzu cenowym mając na uwadze odpowiednie cykle roczne w czasie trwania umowy.
*(3) Za równoważny Zamawiający uzna system obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory i z możliwością zarządzania oraz aktualizacji stacją poprzez polityki grupowe.
*(4) Wymagania dotyczące pakietu biurowego: 1. pełna polska wersję językową interfejsu użytkownika, 2. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalającą na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 3. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; 4. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526) 5. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji, 6. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy), 7. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim (do pobrania ze strony oprogramowania) 8. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), • narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,
9. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Web Service), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zamianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • przygotowywanie prezentacji multimedialnych, • prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019,
11. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • pełną integrację z serwerem Microsoft Active Directory oraz Microsoft Exchange, • możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się, • przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, • mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, • zarządzanie kalendarzem, • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, • zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników oraz możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Załacznik nr 1 - Wymagane badania
Lp. | Parametr |  |  |  | Liczba oznaczeń na 12 m-cy lokalizacja (SPDL, ul. Roentgena 5) |  |  | Kod LOINC (wypełnia Wykonawca) | Cena 1 badania (wypełnia Wykonawca)
1 | P/c anty-HBc | P/c anty-HBc | P/c anty-HBc | P/c anty-HBc | 8000 | 8000 | 8000
2. | P/c anty-HBs | P/c anty-HBs | P/c anty-HBs | P/c anty-HBs | 800 | 800 | 800
3. | P/c anty-HCV | P/c anty-HCV | P/c anty-HCV | P/c anty-HCV | 9000 | 9000 | 9000
4. | Estradiol | Estradiol | Estradiol | Estradiol | 2300 | 2300 | 2300
5. | FSH | FSH | FSH | FSH | 2800 | 2800 | 2800
6. | HBS-Ag | HBS-Ag | HBS-Ag | HBS-Ag | 6500 | 6500 | 6500
7. | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | 6000 | 6000 | 6000
8. | LH | LH | LH | LH | 2000 | 2000 | 2000
9. | Prolaktyna | Prolaktyna | Prolaktyna | Prolaktyna | 1200 | 1200 | 1200
10. | Progesteron | Progesteron | Progesteron | Progesteron | 1000 | 1000 | 1000
11. | p/c HAV IgG | p/c HAV IgG | p/c HAV IgG | p/c HAV IgG | 300 | 300 | 300
12. | p/c HAV IgM | p/c HAV IgM | p/c HAV IgM | p/c HAV IgM | 300 | 300 | 300
13. | Metotreksat | Metotreksat | Metotreksat | Metotreksat | 1000 | 1000 | 1000
14. | NGAL | NGAL | NGAL | NGAL | 200 | 200 | 200
Wymagania dotyczące serwisu dzierżawionego wyposażenia (oferowanego analizatora i wyposażenia dodatkowego) oraz szkolenia użytkowników
L.p. | Gwarancja i serwis - wymagane warunki dla oferowanego wyposażenia | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. | [5 empty] | Tak
2. | Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa CE dla wszystkich oferowanych analizatorów oraz stosowanych odczynników. | [5 empty] | Tak
3. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych 2 x / rok), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Tak
4. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | Tak
5. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikajace z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Tak
6. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | Tak
7. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci aawarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | Tak
8. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | Tak
9. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | Tak
10. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatorryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | Tak
11. | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności (dwukierunkowa komunikacja z LSI). | Tak
12. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | Tak
13. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy. | Tak
14. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | Tak
15. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiajacego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | Tak
* przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00 - 16.00
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
III. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE
L.p. | Parametry oceniane dla analizatora immunochemicznego | [5 empty] | Punktacja | Oferowany parametr* (wypełnia Wykonawca)
1. | Wszystkie oferowane odczynniki płynne gotowe do użycia | [5 empty] | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
2. | Możliwość automatycznego wykonywania rozcieńczeń dla oznaczenia metotreksatu | [5 empty] | Tak - 10pkt, Nie - 0 pkt
3. | Możliwość zaprogramowania automatycznej procedury konserwacji codziennej. | [5 empty] | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
* Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2. ppkt 1) SWZ.
W przypadku niewypełnienia tabeli „Parametry podlegające ocenie”, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.