**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, nitrylowe z wewnętrzną warstwą (powłoką) z serycyną o właściwościach antybakteryjnych; kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń; dodatkowa tekstura na końcach palców; grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm; AQL ≤1,5; będące wyrobem medycznym Klasy I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745) i środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425); spełniające normy EN 455 oraz EN 420, EN 374 (z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu) lub równoważne\* ; zgodność z EN 16523-1 lub równoważną\* potwierdzona raportem z wynikami badań na przenikanie substancji chemicznych (poza cytostatykami) na min.1 poziomie; wymagane badania na ochronę przed min. jednym z alkoholi stosowanym w dezynfekcji (etanol 70% lub alkohol izopropylowy 70%) na min. 1 poziomie; przebadane na przenikanie leków cytotoksycznych/cytostatycznych (badanie potwierdzone raportem), odporne na przenikanie min. 12 leków cytotoksycznych/cytostatycznych; badanie przeprowadzone zgodnie z normą EN 16523-1 lub ASTM F739 lub ASTM D 6978 o czasie przenikania (barierowości) ≥60 minut (brak przenikania do 60 minut) -wymagane badanie dla leków: 5-Fluorouracyl , Cisplatyna , Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Etopozyd, Metotreksat, Mitomycyna C, Mitoxantron, Paklitaksel , Winkrystyna, Doksorubicyna, Ifosfamid; odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN374-5; w rozm. Od S do XL 1 opakowanie max. 100szt. | Szt. | 420000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | |  | x |  | x | x |

**\*** Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

a)        analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;

b)        analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c)         analogicznego stopnia poziomu kompetencji;

potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

**…………………………..**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*