**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur o podwyższonym ryzyku, z zewnętrzną warstwą antypoślizgową i mikroteksturowaną, z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcu min. 0,17 mm, na dłoni min. 0,12 mm, długość min. 275 mm i siły zrywu przed starzeniem min.13,5 N po starzeniu min.13N. AQL 1,0. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną\*, EN ISO 374-5 lub równoważną\*. Rozmiar od S do XL, opakowanie 100 sztuk. | Szt. | 140000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 295 mm, grubości: na palcu min. 0.13 mm, na dłoni min. 0.10 mm oraz na mankiecie min. 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min 9 N, rękawice bez protein lateksu, AQL = 1.0. Badanie na przenikanie min 30 leków do chemioterapii (cytostatyków) oraz opioidu fentanyl wykonane zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną\*. Badanie na przenikanie min 14 substancji chemicznych, w tym min. 12 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. Rozm. od S do XL, opakowanie max . 100 sztuk. | Szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | x |  | x |  | x | x |

**\*** Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

a)        analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;

b)        analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c)         analogicznego stopnia poziomu kompetencji;

potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

**…………………………..**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy*