## Arkusz1
05-10-2020
L.p. | Asortyment |  |  | trident med. |  | reb |  | draeger.com |  | /mediplus24.p
1. | Wapno sodowane z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) - Przeznaczone do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych - Wapno medyczne w postaci granulatu o niejednorodnym kształcie i wielkości, w wyniku czego pochłanianie CO2 jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego. - granulki wapna są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu. - nie zmienia właściwości gazów anestezjologicznych - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - identyfikator zmiany koloru określa poziom absorbcji CO2 i czas wykozystywania wapńa op. 5L =4,5 kg | op. | 672 | 61 | 40992 | 57 | 38304 | 91.1 | 8% |  | 69.7
[6 empty] | brak odp |  | brak odp
reb
1. | Jednorazowe wkłady z pochłaniaczem CO2 do aparatu Space Labs - Drum, Spherasorb™, z indykatorem zużycia biały do fioletowego, 1 kg: Unikalne wapno sodowane klasy medycznejSpherasorb jerican, biały do fioletowego, kanister 5L/4,5kg , o składzie - wodorotlenek wapnia 93,5%, wodorotlenek sodu - 1,5%, bez wodorotlenku potasu, postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, zawierający unikatowy składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia, buforujący pH Sherasorb to wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2, Wilgotność – 13%, Opakowanie typu kanister. Stopień pylistości nie przekracza 0,3% | op. | 80 | 110.8

## Arkusz2
L.p. | Asortyment | Nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wapno sodowane z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) - Przeznaczone do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych - Wapno medyczne w postaci granulatu o niejednorodnym kształcie i wielkości, w wyniku czego pochłanianie CO2 jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego. - granulki wapna są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu. - nie zmienia właściwości gazów anestezjologicznych - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - identyfikator zmiany koloru określa poziom absorbcji CO2 i czas wykozystywania wapńa op. typu kanister 5L =4,5 kg |  |  | op. | 672
Razem:
L.p. | Asortyment | Nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Wapno sodowane z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu "Space Labs - Drum, Spherasorb™", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg |  |  | op. | 86
Razem:

## Arkusz3
L.p | Nazwa towaru | j.m | Ilość | Cena jedn.netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto | Producent / Nr katalogowy
1 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2). Wapno sodowane - przeznaczone do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych -W kształcie granulek krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 mm. o hłonności od 130 do 170 L/kg które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%. jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego. - granulki wapna są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu. - nie zmienia właściwości gazów anestezjologicznych - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - identyfikator zmiany koloru określa poziom absorbcji CO2 i czas wykorzystywania wapnia op. typu kanister 5L =4,5 kg | szt. | 672 | 60 | 8% | 64.8 | 40320 | 43545.6 | Intersurgical/2179000
2 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu "Space Labs - Drum, Spherasorb™", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 50 | 40 | 8% | 43.2 | 2000 | 2160 | Intersurgical/2186000
3 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu : GE/Aisys, Aespire, Avance, - IS Can, Spherasorb ™", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 86 | 72 | 8% | 77.76 | 6192 | 6687.36 | Intersurgical/2196000

## Mela
L.p | Nazwa towaru | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Nr katalogowy
1. | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu "Space Labs - Drum, Spherasorb™", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 50
Razem:

## Angelika
L.p | Nazwa towaru | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Nr katalogowy
1 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2). Wapno sodowane - przeznaczone do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych -W kształcie granulek krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 mm. o hłonności od 130 do 170 L/kg które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%. jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego. - granulki wapna są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu. - nie zmienia właściwości gazów anestezjologicznych - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - identyfikator zmiany koloru określa poziom absorbcji CO2 i czas wykorzystywania wapnia op. typu kanister 5L =4,5 kg | szt. | 672 |  |  |  |  | Intersurgical/2179000
3 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu : GE/Aisys, Aespire, Avance, - IS Can, Spherasorb ™", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 86 |  |  |  |  | Intersurgical/2196000

## OPIS DO PN
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 9 - wapno sodowane (wkłady)
L.p | Nazwa towaru | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN | Producent / Nr katalogowy
2. | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu "Wato Ex 55 Pro", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 360
Razem:
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## Arkusz4
L.p | Nazwa towaru | j.m | Ilość
1 | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2). | szt. | 1080
Wapno sodowane - przeznaczone do stosowania w zamkniętych układach anestetycznych -W kształcie granulek krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 mm. o hłonności od 130 do 170 L/kg które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%. jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego. - granulki wapna są naturalnie porowate i twarde - odporne na powstawanie pyłu. - nie zmienia właściwości gazów anestezjologicznych - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - identyfikator zmiany koloru określa poziom absorbcji CO2 i czas wykorzystywania wapnia
op. typu kanister 5L =4,5 kg
2. | Wapno sodowane klasy medycznej z identyfikatorem zmiany barwy do absorpcji dwutlenku węgla (CO2) Jednorazowy wkład do aparatu typu "Wato Ex 55 Pro", - zmieniające kolor w miarę zużycia z białego na fioletowy - wapno sodowane klasy medycznej skład: - wodorotlenek wapnia 93,5% - wodorotlenek sodu - 1,5% - bez wodorotlenku potasu postać - granulat w postaci sferycznej kulek o średnicy 3,5 mm, - zawierający składnik - zeolit 5% - zmniejszający ryzyko wysuszenia - wapno o wysokiej wydajności chłonności CO2 - wilgotność – 13%, - stopień pylistości nie przekracza 0,3% op. typu zasobnik 1kg | szt. | 360