## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-214/23/JS
CZĘŚĆ NR 2
I. FORMULARZ CENOWY
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z zakresu cytometrii przepływowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Warszawie (lokalizacja: przy ul. Roentgena 5 - Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) na okres 36 miesięcy
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do wykonywania wymienionych w Załączniku nr 1 oznaczeń (patrz tabela poniżej "Wymagane oznaczenia").
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ nazwa | Numer katalogowy | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN
Odczynniki /*
Kalibratory /*
Materiały kontrolne /*
Materiały zużywalne /*
Razem | [8 empty] | x
Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie.
/* Należy podać odpowiednią ilość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatorów w okresie 36 miesięcy.
Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość netto: .............................. PLN (słownie: ...................................... PLN)
Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość brutto: ............................ PLN (słownie: ....................................... PLN)
Dierżawa 1 analizatora do wykonywania badań z zakresu cytometrii przepływowej wraz z wyposażeniem dodatkowym (36 miesięcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Ilość analizatorów | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto w PLN (36 miesięcy) |  | VAT % | Łączna wartość brutto w PLN (36 miesięcy)
1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu cytometrii przepływowej wraz z wyposażeniem dodatkowym ……………………………...... (nazwa, typ, producent) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)" | 36 | 1
Dzierżawa analizatora (36 m-cy): wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa analizatora (36 m-cy): wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
Łączna wartość oferty netto (odczynniki + dzierżawa 36 m-cy): ........................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki + dzierżawa 36 m-cy): .......................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Zapewnienie technicznych możliwości wykonywania badań z zakresu cytometrii przepływowej w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej poprzez kompleksową dostawę odczynników i innych niezbędnych materiałów do wykonania określonej przez Zamawiającego ilości badań wraz z dzierżawą wyposażenia badawczo – pomiarowego i wspomagającego pracę laboratorium.
Lp | Wymagane parametry minimalne (graniczne) dla oferowanego wyposażenia | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Cytometr przepływowy fabrycznie nowy o statusie CE IVD wyposażony w trzy lasery (niebieski, czerwony, fioletowy), umożliwiający jednoczesny pomiar 10 fluorescencji + FSC/SSC do wieloparametrowej analizy komórek o wymiarach podstawowych (WxSxG) 740 x 700 x 630mm ( +/- 10% ) | [5 empty] | Tak
2. | Wyposażenie cytometru: • Dwa monitory 24" wraz z ramieniem • Wyposażenie umożliwiające obsługę informatyczną cytometru oraz wydruk wyników • Czytnik kodów kreskowych • Rotor do cytometru • Zestaw startowy odczynników niezbędnych do instalacji i uruchomienia cytometru | [5 empty] | Tak
3. | Wymiary obsługiwanych probówek: średnica 12 - 13 mm (+/- 0,2 mm) długość 75 mm (+/- 5 mm) | [5 empty] | Tak
4. | Automatyczna lub manualna kompensacja | [5 empty] | Tak
5. | Automatyczny start oraz płukanie pomiędzy pomiarami | [5 empty] | Tak
6. | Automatyczna kontrola jakości | [5 empty] | Tak
7. | Min. 3 lasery o min. parametrach: • fioletowy: min. 405 nm • niebieski: min. 488 nm • czerwony: min. 638 nm | [5 empty] | Tak
8. | Minimalny wykrywany rozmiar cząstek dla kanału FSC i SSC: 0,5 µm, min. czułość systemu optyki w jednostkach MESF - FITC < 100, PE <50, APC <100 | [5 empty] | Tak
9. | System analizy próbek manualny lub z wykorzystaniem wbudowanego podajnika w postaci rotora na 12 lub 24 probówki, możliwość używania z cytometrem zarówno rotorów typu wychylnego jak i kątowego | [5 empty] | Tak
10. | Igła do pobierania próbki o zdefiniowanej objętości z funkcją automatycznego płukania po każdym pomiarze | [5 empty] | Tak
11. | Min. 6 zdefiniowanych objętości próbki do wyboru z możliwością wyboru z góry definiowanej objętości próbki | [5 empty] | Tak
12. | Możliwość wyboru przepływu low, middle lub high, regulacja przepływy w min. 5 kategorii natężenia przepływu | [5 empty] | Tak
13. | Szybkość pomiaru min. 30 000 zdarzeń / sekundę | [5 empty] | Tak
14. | Wbudowany system sygnalizacji stanu i zużycia buforów | [5 empty] | Tak
15. | W ramach wartości umowy Wykonawca zapewni dostęp do programu do analizy danych cytometrycznych dla użytkownika | [5 empty] | Tak
16. | W ramach wartości umowy Wykonawca zapewni oprogramowanie cytometru z dedykowanym modułem TBNK umożliwiającym uzyskanie wartości bezwzględnych i procentowych dla limfocytów T, B i NK oraz ocena subpopulacji limfocytów CD4+ i CD8+ bez dodatkowych kulek z wykorzystaniem pomiaru wolumetrycznego. Moduł z certyfikatem CE IVD. | [5 empty] | Tak
17. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej | [5 empty] | Tak
18. | Funkcja STAT, pozwalająca użytkownikowi przerwać trwającą akwizycję próbek | [5 empty] | Tak
19. | Automatyczna wirówka do płukania próbek o wymiarach podstawowych (WxSxG; bez otwartej pokrywy) 280 x 330 x 480 mm ( +/- 10% ) | [5 empty] | Tak
20. | Wymiary obsługiwanych przez wirówkę probówek: średnica 12 lub 13 mm (+/- 0,2 mm), : długość 75 mm (+/- 5 mm) | [5 empty] | Tak
21. | Możliwość ustawienia dozowania objętości w zakresie od 0,1 ml do 4 ml na probówkę z dokładnością objętości napełnienia próbki do max. +/- 15% | [5 empty] | Tak
22. | Możliwość zastosowania w wirówce rotora na 12 lub 24 probówki | [5 empty] | Tak
23. | Możliwość generowania w wirówce indywidualnych programów poprzez łączenie poszczególnych etapów procesu z min 6 dostępnych, możliwość zmiany przyspieszania i zwalniania, aby zoptymalizować żywotność komórek | [5 empty] | Tak
24. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz. Komputer powinien być wyposażony w minimum 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputery zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(1) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(2), odpowiednim do współpracy z LSI oraz skaner kodów kreskowych. | [5 empty] | Tak
25. | Wyposażenie wspomagające wykonywanie oznaczeń: • Wortex z prędkością obrotową 100-3000 obr./min • Pipety o pojemności:0.5 – 10ul, 2 – 20ul, 20 – 200ul,10 – 100ul,100 – 1000ul, 0,5 – 5ml • Statyw na pipety – 6 pozycyjny • Butelki o pojemności 250 ml i 500ml z dozownikiem bez zaworu zwrotnego obj. 0,2 – 2ml (podziałka 0,05ml dokładność 10ul) o 05 – 5ml (podziałka 0,1ml dokładność 25ul) 1. Probówki z kołnierzem 5 ml (wielkość 12/75 mm)*(3) 2. Probówki z kołnierzem 5 ml z korkami (wielkość 12/75 mm) *(3) 3. Probówki typu Falcon stożkowe o pojemności 50ml i 15ml *(3) • Po dwa statywy na probówki typu falkon o pojemności 50 i 15 ml | [5 empty] | Tak
Wyjaśnienia:
*(1) Za równoważny Zamawiający uzna system obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory i z możliwością zarządzania oraz aktualizacji stacją poprzez polityki grupowe.
*(2) Wymagania dotyczące pakietu biurowego: 1. pełna polska wersję językową interfejsu użytkownika, 2. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalającą na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 3. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; 4. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526) 5. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji, 6. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy), 7. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim (do pobrania ze strony oprogramowania) 8. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), • narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,
9. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Web Service), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zamianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • przygotowywanie prezentacji multimedialnych, • prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019,
11. narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • pełną integrację z serwerem Microsoft Active Directory oraz Microsoft Exchange, • możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się, • przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, • mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, • zarządzanie kalendarzem, • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, • zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników oraz możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom
*(3) w ilości niezbędnej do wykonania oznaczeń podanych w Załączniku nr1 (patrz poniżej: tabela "Wymagane oznaczenia")
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Załacznik nr 1 - Wymagane oznaczenia
Lp. | Parametr | [6 empty] | Ilość oznaczeń na 12 m-cy
1 | CD138 APC | [6 empty] | 200
2. | CD16 PE-DYLIGHT™ 594 | [6 empty] | 60
3. | CD19 PE-CY7 | [6 empty] | 300
4. | CD24 APC | [6 empty] | 100
5. | CD27 PACIFIC BLUE™ | [6 empty] | 200
6. | CD38 FITC | [6 empty] | 200
7. | CD4 PACIFIC BLUE™ | [6 empty] | 100
8. | CD45 PACIFIC ORANGE | [6 empty] | 1000
9. | CD56 PE-DYLIGHT™ 594 | [6 empty] | 200
10. | CD8 FITC | [6 empty] | 100
11. | KAPPA-LC FITC | [6 empty] | 200
12. | LAMBDA-LC PE | [6 empty] | 200
13. | CD81 APC-Cy7 | [6 empty] | 200
14. | CD 117 AleksaFluor 700 | [6 empty] | 200
15. | CD44 RUO APC | [6 empty] | 100
Wymagania dotyczące serwisu dzierżawionego wyposażenia (oferowanego analizatora i wyposażenia dodatkowego) oraz szkolenia użytkowników
L.p. | Gwarancja i serwis - wymagane warunki dla oferowanego wyposażenia | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. | [5 empty] | Tak
2. | Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa CE dla wszystkich oferowanych analizatorów oraz stosowanych odczynników. | [5 empty] | Tak
3. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, że przeglądy serwisowe oferowanego wyposażenia (jeśli dotyczy) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta (jednak nie rzadziej niż raz w roku), oraz zapewnia konieczną wymianę części zamiennych przez cały czas trwania umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dojazdy i praca inżyniera serwisowego będą wykonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | [5 empty] | Tak
4. | Wykonawca zapewnia, że wstępny harmonogram przeglądów okresowych dla oferowanego wyposażenia oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Za terminowe realizacje przeglądów zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. W przypadku gdy nie zostaną wykonane zalecane przez producenta danego wyposażenia przeglądy, będą naliczane kary umowne. | [5 empty] | Tak
5. | Naprawy dzierżawionego wyposażenia, w zakresie, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności wynikające z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, montażowych lub materiałowych, wraz z wymianą części zamiennych, będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | [5 empty] | Tak
6. | Za terminową realizację przeglądów i planowych konserwacji oferowanego wyposażenia odpowiada Wykonawca. | [5 empty] | Tak
7. | Za skuteczne zgłoszenie awarii wyposażenia uważa się zgłoszenie telefoniczne. Czas reakcji po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięci awarii - 24 godziny w dni robocze*. Podać nr telefonu kontaktowego. | [5 empty] | Tak
8. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii dzierżawionego wyposażenia w czasie do 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | [5 empty] | Tak
9. | W przypadku wykonania przeglądu i/lub lub naprawy danego analizatora potwierdzeniem wykonania usługi będzie wpis do paszportu technicznego danego analizatora, który Wykonawca obowiązany jest założyć. | [5 empty] | Tak
10. | Trzy awarie tego samego podzespołu / części danego analizatora w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych skutkują obligatoryjnych obowiązkiem wymiany danego analizatora. | [5 empty] | Tak
11. | W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 15 dni roboczych*, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności. | [5 empty] | Tak
12. | Wraz z oferowanym wyposażeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | [5 empty] | Tak
13. | Termin dostawy wyposażenia, w tym uruchomienie analizatorów – do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy. | [5 empty] | Tak
14. | Wykonawca zapewnia, w ramach czynszu dzierżawnego, aktualizację oprogramowania i dokumentacji oferowanych analizatorów w trakcie trwania umowy. | [5 empty] | Tak
15. | Wykonawca gwarantuje szkolenia / instruktaż (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu Zamawiającego, minimum na poziomie podstawowym, w terminie 5 dni od daty uruchomienia dzierżawionych analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | [5 empty] | Tak
16. | Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń wraz z aplikacjami oraz wsparcia aplikacyjnego od momentu uruchomienia urządzeń do momentu obowiązywania umowy. | [5 empty] | Tak
* przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00 - 16.00
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
III. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE
L.p. | Parametry oceniane | [5 empty] | Punktacja | Oferowany parametr* (wypełnia Wykonawca)
1. | Kontrola jakości z wynikami w postaci wykresów L-J Charts i wykresów radarowych | [5 empty] | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2. | Szybkość pomiaru zdarzeń / sekundę | [5 empty] | 30 000 - 0pkt >30 000 <50 000 - 10pkt ≥ 50 000 - 20pkt
3. | Dostępność buforu Sheath Fluid w opakowaniach 10 L | [5 empty] | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt
4. | Możliwość wykorzystania tego samego rotora dla wirówki oraz cytometru bez konieczności przekładania probówek | [5 empty] | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt
* Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 2. ppkt 1) SWZ.
W przypadku niewypełnienia tabeli „Parametry podlegające ocenie”, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.