## Arkusz1
Ząłacznik nr 2 do ZO-33/23/JG
Część Nr 1
Lp | Postanowienia ogólne
1 | Wzorcowanie aparatury pomiarowej, określonej w poniższym formularzu cenowym, wraz z wydaniem świadectwa wzorcowania z wykorzystaniem wzorców podlegających okresowemu wzorcowaniu przez akredytowaną jednostkę PCA, UKAS lub innego akredytowanego laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.
2 | Usługa realizowana w laboratorium wzorcującym Wykonawcy. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.
3 | Zamawiający prześle aparaturę pomiarową do Wykonawcy w dwóch oddzielnych partiach: osobno tester bezpieczeństwa ESA612 prod. Fluke Biomedical (poz. 1 w Formularzu cenowym), osobno pozostałe urządzenia.
4 | Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Formularz cenowy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego ESA612 prod. Fluke Biomedical nr ser. 2741030 | 1
2 | Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego Rigel 288+ prod. Rigel Medical nr ser. 45K0956 | 1
3 | Wzorcowanie symulatora funkcji życiowych Rigel Uni-SIM prod. Rigel Biomedical nr ser. 44K-0019 wraz z optycznym palcem do symulacji SpO2 Rigel Puls-R nr ser. 44K-1020 | 1
4 | Wzorcowanie testera pomp infuzyjnych Rigel Multi-Flo 2k prod. Rigel Biomedical nr ser. 01L-1179 | 1
5 | Wzorcowanie wskaźnika ciśnienia DM01 0-1 Bar prod. BD Sensors nr ser. 10510089 w min. 10 punktach pomiarowych | 1
6 | Wzorcowanie wskaźnika ciśnienia DM01 -1-0 Bar prod. BD Sensors nr ser. 10510090 w min. 10 punktach pomiarowych | 1
7 | Wzorcowanie wskaźnika ciśnienia DM01 0-10 Bar prod. BD Sensors nr ser. 10612490 w min. 10 punktach pomiarowych | 1
8 | Wzorcowanie miernika instalacji elektrycznych MI 3125 BT prod. Metrel nr ser. 18390503 | 1
9 | Wzorcowanie multimetru cyfrowego RD700 prod. Sanwa nr ser. 08075101177 | 1
RAZEM
…………………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
lub podpis z pieczątką imienną