Załącznik nr 2 do ZO-15/25/JŁ

Dotyczy: usługi sekwencjonowania całogenomowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sekwencjonowanie całogenomowe - Human Whole Genome Sequencing (WGS)

- 40 próbek

- materiał wyjściowy - DNA z tkanki nowotworowej

- usługa obejmuje:

- kontrola jakości powierzonego materiału DNA (ocena ilościowa ocena czystości i integralności)

- przekazanie zleceniodawcy raportu z kontroli jakości przed podjęciem decyzji o dalszym

procedowaniu

- przygotowanie 40 bibliotek genomowych z insertem 350bp wraz z kontrolą jakości

- sekwencjonowanie z 100X pokryciem w technologii Illumina NovaSeq X Plus 25B PE150

(Q30≥85% lub więcej)

- kontrola jakości danych

- dostarczeni danych na dysku twardym

- możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia z poziomu personalnego konta

zabezpieczonego hasłem

- zamówienie będzie wykonane w laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w Europie bez

powierzania poszczególnych etapów usługi podwykonawcom

- laboratorium musi posiadać certyfikację ISO 17025

- wykonawca pokrywa koszty transportu próbek do docelowego laboratorium

- czas wykonania usługi – analiza jakości materiału (QC) do 30 dni od otrzymania materiału,

przesłanie wyników do 30 dni od uzyskania akceptacji przez zleceniodawcę wyników analizy

jakości materiału (QC)

2. Sekwencjonowanie całogenomowe - Human Whole Genome Sequencing (WGS)

- 40 próbek

- materiał wyjściowy - DNA genomowe z krwi z lub zdrowej tkanki

- usługa obejmuje:

- kontrola jakości powierzonego materiału DNA (ocena ilościowa ocena czystości i

integralności)

- przekazanie zleceniodawcy raportu z kontroli jakości przed podjęciem decyzji o dalszym

procedowaniu

- przygotowanie 40 bibliotek genomowych z insertem 350bp wraz z kontrolą jakości

- sekwencjonowanie z 30X pokryciem w technologii Illumina NovaSeq X Plus 25B PE150

(Q30≥85% lub więcej)

- kontrola jakości danych

- dostarczeni danych na dysku twardym

- możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia z poziomu personalnego konta

zabezpieczonego hasłem

- zamówienie będzie wykonane w laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w Europie bez

powierzania poszczególnych etapów usługi podwykonawcom

- laboratorium musi posiadać certyfikację ISO 17025

- wykonawca pokrywa koszty transportu próbek do docelowego laboratorium

- czas wykonania usługi – analiza jakości materiału (QC) do 30 dni od otrzymania materiału,

przesłanie wyników do 30 dni od uzyskania akceptacji przez zleceniodawcę wyników analizy

jakości materiału (QC)

3.Sekwencjonowanie transkryptomu  – RNA-seq

- 80 próbek

- materiał wyjściowy - RNA z tkanki nowotworowej

- usługa obejmuje:

- kontrola jakości powierzonego materiału RNA (ocena ilościowa ocena czystości i integralności)

- przekazanie zleceniodawcy raportu z kontroli jakości przed podjęciem decyzji o dalszym

procedowaniu

- przygotowanie 80 bibliotek mRNA typu stranded przez wzbogacanie polyA z insertem

250~300bp typu stranded

- sekwencjonowanie w technologii Illumina NovaSeq X plus 25B 30M PE150 = 9Gb (Q30≥85% lub

więcej)

- kontroli jakości danych

- dostarczeni danych na dysku twardym

- możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia z poziomu personalnego konta

zabezpieczonego hasłem

- zamówienie będzie wykonane w laboratorium Wykonawcy zlokalizowanym w Europie bez

powierzania poszczególnych etapów usługi podwykonawcom

- laboratorium musi posiadać certyfikację ISO 17025

- wykonawca pokrywa koszty transportu próbek do docelowego laboratorium

- czas wykonania usługi – analiza jakości materiału (QC) do 30 dni od otrzymania materiału,

przesłanie wyników do 30 dni od uzyskania akceptacji przez zleceniodawcę wyników analizy

jakości materiału (QC)

…..……………………………….

(miejscowość,  data)                                                                                   (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)